##### ID1000 MINICHIP

transponder ISO da 8mm x 1,4mm

in

applicatore monouso

| Transponder ID1000 MINICHIP | Caratteristiche tecniche ID1000 MINICHIP |  |
| --- | --- | --- |
| - transponder impiantabile di dimensioni ridotte studiato e costruito per l’identificazione di animali molto piccoli - incapsulato in vetro biocompatibile antimigrazione e trattato con parylene - conforme agli standard ISO 11784/11785 - predisposto in applicatore monouso sterile già pronto per l’uso (come foto sopra) - ago dell’applicatore in acciaio inox AISI304 - confezionato singolarmente in blister sterile - con 6 etichette adesive - sterilizzato con ossido di etilene - validità sterilizzazione: cinque anni - una confezione contiene 20 pz | Frequenza operativa | 134,2 kHz |
|  | Protocollo di lettura | ASK, ISO FDX-B sola lettura |
|  | Distanza di lettura | Sino a 20 cm |
|  | Classe IP | IP68 |
|  | Temperatura stoccaggio | Da -40°C a +140°C (tempo limitato) |
|  | Temperatura operativa | Da -20°C a +75°C |
|  | Dimensioni transponder | Diametro 1,4 mm Lunghezza 8,5 mm Peso ---- gr |
|  | Dimensioni ago | Diametro ---- mm Lunghezza ---- mm |
|  | Cod. RFID1000 | Prime 3 cifre del transponder con codice produttore |

L’azienda dispone di propria  banca dati dei microchip distribuiti